## Лист1
Плановая стоимость услуг по содержанию и ремонту на 2020 год
Плановый перечень услуг по содержанию и текущему ремонту | Ед. изм.
Осмотры
Осмотр инженерного оборудования в квартире по заявкам населения | руб/квартира
Осмотр конструктивных элементов в квартирах по заявкам населения | руб/квартира
Осмотр кровли | руб/м2 | 0.34
Осмотр наружной штукатурки, окраски и отделки (швы) | руб/м2 | 0.34
Осмотр систем электроснабжения внутри квартиры (по заявкам жителей, перед ремонтом) | руб/м2 жилой площ.
Осмотр системы центрального отопления внутри квартиры (по заявкам жителей, перед ремонтом) | руб/м2 жилой площ.
Проведение общего осмотра инж. оборудования (весенний-осенний) и составление акта | руб/м2 | 0.38
Проведение общего осмотра общего имущества (весенний-осенний) и составление акта | руб/м2 | 0.34
Проверка состояния линий и систем электроснабжения в чердачном и подвальном помещении | руб/м2 | 0.34
Проверка состояния систем водоснабжения и канализации | руб/м2 | 1.5
Проверка состояния вентялиционных и дымовых каналов, устранение мелких неисправностей | руб/пог.м | 6.83
Проверка состояния внутренней штукатурки, окраски и отделки | руб/м2 | 0.38
Проверка состояния деревянных заполнений проемов | руб/м2 | 0.38
Проверка состояния линий и систем электроснабжения на лестничных клетках | руб/м2 | 0.38
Проверка состояния линий электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных площадках | руб/м2 | 0.56
Проверка состояния линий электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных площадках | руб/лест.пл. | 33.85
Проверка состояния системы водостока | руб/пог.м | 1.5
Проверка состояния системы центрального отопления в чердачном, подвальном помещении | руб/м2 | 1.5
Проверка состояния электрооборудования в силовой установке | руб/шт | 188.06
Придомовая уборка территории
Карчевка пней | руб/н/ч
Механизированная уборка территорий | руб/м2
Очистка куветов от снега | руб/н/ч
Планировка грунта | руб/н/ч
Погрузка дворового мусора | руб/н/ч
Рыхление уплотненного снега для ускорения таяния | руб/н/ч
Антигрибковая обработка чердаков | руб/м2
Герметизация швов мусоропровода | руб/пог.м
Демонтаж малых архитектурных форм | руб/н/ч
Мелкий ремонт изоляции электропроводки | руб/пог.м
Мелкий ремонт контактов электропроводки | руб/шт
оклейка перил ПХВ | руб/м
Оклейка пластика в кабине лифта | руб/м2
Пломбировка тепловых узлов | руб/шт
Подклейка рулонной кровли | руб/м2
ППР межфланцевых соединений диам. 100 мм | руб/соединение
ППР межфланцевых соединений диам. 50 мм | руб/соединение
руб/м
Расклейка объявлений на подъезды | руб/шт
Ремонт металлических дверей электроустановок | руб/шт
Ремонт металлических парапетных решеток | руб/пог.м
Ремонт урн | руб/н/ч
Ремонт чердачного ограждения (сварка) | руб/н/ч
Сдвигание свежевыпавшего снега | руб/м2
Сезонная уборка газонов | руб/м2
Смена колпачков | руб/шт
Смена дин-рейки | руб/шт
Смена зажимов, заглушек | руб/шт
Смена изолятора | руб/шт
Смена колодок клеммных | руб/шт
Смена коробок ответвительных установочных | руб/шт
Смена крестовины | руб/шт
Смена ободков к мусоропроводу | руб/шт
Смена переходника | руб/шт
Смена предохранителей | руб/шт
Смена шины | руб/шт
Укрепление дверных петель | руб/шт
Укрепление дверных ручек-скоб | руб/шт
Укрепление ДВП | руб/м2
Укрепление дин-рейки | руб/шт
Укрепление линолеума в кабине лифта | руб/м2
Укрепление отмостки | руб/н/ч
Укрепление парапетов | руб/шт
Укрепление поручней | руб/шт
Укрепление пружин | руб/шт
Укрепление светильников, патронов, выключателей | руб/шт
Укрепление стены | руб/н/ч
Укрепление трапов | руб/н/ч
Укрепление трубопроводов | руб/н/ч
Укрепление фланцевых соединений | руб/шт
Укрепление шпингалет | руб/шт
Установка бочат | руб/шт
Установка деревянных пробок | руб/шт
Установка диодов | руб/шт
Установка доводчика | руб/н/ч
Установка информационных щитов в элеваторные узлы | руб/шт
Установка манометра | руб/шт
Установка ограничителя дин-рейки | руб/шт
Установка отвода диам. 89 мм | руб/шт
Установка почтовых ящиков | руб/н/ч
Установка рекламных щитков на подъезды | руб/шт
Установка ящиков под мусор | руб/шт
Устранение течи межфланцевых соединений | руб/шт
Шпатлевание подоконной плиты | руб/шт
Замена журнала посещений элеваторного узла | руб/шт
Содержание конструктивных элементов.
Работы,выполняемые в течение года.
Выкачивание воды из подвальных, чердачных помещений | руб/н/ч | 302.74
Заделка выбоин в цементных полах | руб/м2 | 287.61
Заделка рустов в плите перекрытия | руб/м | 151.37
Заделка трещин и мелких выбоин в ступенях | руб/место | 136.24
Закрашивание водоэмульсионными составами надписей на фасаде дома | руб/м2 | 25.19
Закрепление кровельных металлических листов саморезами | руб/м2 | 25.13
Закрепление петель под висячие замки | руб/шт | 50.56
Закрытие люков и входов в подвал на болты | руб/н/ч | 51.47
Закрытие люков и входов в подвал на замки | руб/шт | 21.19
Закрытие люков и входов на чердак на болты | руб/н/ч | 51.47
Закрытие люков и входов на чердак на замки | руб/шт | 21.19
Закрытие подвальных продухов кирпичом | руб/10 шт. кирпича | 166.51
Закрытие подвальных продухов пиломатериалом | руб/м2 | 166.51
Запенивание разделки вентиляционного короба | руб/н/ч | 302.74
Заполнение дверных проемов отд. элементами, площадью до 2х м2 | руб/м2 | 1338.13
Заполнение оконных проемов кирпичом | руб/н/ч | 302.74
Зашивка окон пиломатериалом | руб/н/ч | 302.74
Известковая покраска за 2 раза | руб/м2 | 38.32
Изготовление каркаса из ДВП | руб/м2 | 55.4
Изготовление каркаса из ДСП | руб/м2 | 227.97
Изготовление кистей | руб/н/ч | 302.74
Изготовление короба вентиляционного из оцинкованного железа | руб/н/ч | 302.74
Изготовление опалубки для ремонта крыльца | руб/н/ч | 302.74
Изготовление пандуса для спуска колясок | руб/н/ч | 302.74
Клеевая окраска поверхности стен, потолков | руб/м2 | 63.88
Малый ремонт печи | руб/н/ч | 947.11
Масляная окраска деревянных поручней | руб/м | 39.04
Масляная окраска ранее окрашенных дверей | руб/м2 | 166.87
Масляная окраска ранее окрашенных деревянных поверхностей | руб/м2 | 75.56
Масляная окраска ранее окрашенных окон | руб/м2 | 255.02
Масляная окраска ранее окрашенных полов | руб/м2 | 75.56
Масляная окраска ранее окрашенных потолков | руб/м2 | 151.12
Масляная окраска ранее окрашенных стен | руб/м2 | 138.53
Масляная окраска торцов лестничных маршей и площадок | руб/м2 | 119.64
Маслянная двухкратная окраска ранее окрашенных мелких металлических поверхностей | руб/м2 | 65.49
Маслянная однократная окраска ранее окрашенных мелких металлических поверхностей | руб/м2 | 53.21
Мелкий ремонт металлической двери (сварка) | руб/н/ч | 314.84
Мелкий ремонт полов | руб/н/ч | 302.74
Мелкий ремонт шиферной кровли | руб/н/ч
Мелкий ремонт штукатурки откосов | руб/н/ч | 314.84
Монтаж металлоконструкций (решетки, каркасы) | руб/кг | 19.07
Монтаж загрузочного люка мусоропровода | руб/шт | 551
Нанесение краской предупреждающих надписей в МОП | руб/н/ч | 302.74
Обработка замков смазкой против замерзания | руб/н/ч | 302.74
Огрунтовка кровли битумной мастикой | руб/м2
Ораска водоэмульсионными составами ранее окрашенных стен | руб/м2 | 138.53
Осмотры по протечке кровли в отдельных местах | руб/м2 | 2.42
Остекление оконных рам до 0,5 м2 | руб/м2 | 409.31
Остекление оконных рам толщиной 2-3мм на штапиках по замазке площ. стекла до 1.0м2 | руб/м2 | 417.18
Остекление оконных рам толщиной 4-5мм в деревянных переплетах площ.стекла до 1.0м2 | руб/м2 | 318.79
Очиста кровель от мусора и посторонних предметов | руб/шт | 151.37
Очиста кровельных выходов канализационных стояков от снега и наледи | руб/шт | 151.37
перелопачивание слежавшегося шлака в чердачном помещении | руб/н/ч
оштукатуривание дверных откосов | руб/м2 | 75.68
Перетирка штукатурки стен и потолков | руб/м2 | 96.88
Поставка заплат на покрытия из мягкой кровли | руб/м2 | 118.07
Проконопачивание кровли по периметру | руб/пог.м | 121.1
Промазка козырьков при помощи кабалки | руб/н/ч | 302.74
Прочистка засоренных вентиляционных каналов | руб/м | 54.49
Прочистка засоренных вентиляционных каналов (норма в часах) | руб/н/ч | 302.74
Разборка дощатого покрытия | руб/м2 | 115.95
Разогрев и высушивание кровли | руб/м2 | 50.56
Ремонт бетонных полов | руб/м2 | 393.57
Ремонт гипсокартонной перегородки | руб/м2 | 484.39
Ремонт дверного полотна одностворного | руб/м2 дверного полотна | 78.71
Ремонт дверной коробки | руб/н/ч | 302.74
Ремонт деревянной обрешетки брусками 50 мм и более | руб/м2 | 242.2
Ремонт железобетонных и бетонных ступеней на месте (заделка отбитых мест) | руб/место | 260.36
Ремонт железобетонных и бетонных ступеней на месте (заделка трещин и мелких выбоин) | руб/место | 136.24
Ремонт замков врезных | руб/шт | 251.28
Ремонт информационных стендов на подъездах | руб/шт | 151.37
Ремонт кирпичной кладки стен в полкирпича | руб/м2 | 1203.86
Ремонт крыльца | руб/н/ч | 302.74
Ремонт лестничных и балконных решеток | руб/м | 181.65
Ремонт метал. парапетных решеток | руб/м | 136.24
Ремонт металич. лестничных решеток | руб/м | 181.65
Ремонт обшивки ниш для прохода коммуникаций | руб/м2 | 454.12
Ремонт оконных створок | руб/м2 | 305.77
Ремонт полов цементных, площадью до 0,25 м2 (заделка выбоин) | руб/место | 123.22
Ремонт полов цементных, площадью до 0,5 м2 (заделка выбоин) | руб/место | 210.1
Ремонт полов цементных, площадью до 1м2 (заделка выбоин) | руб/место | 376.01
Ремонт порогов | руб/место | 318.49
Ремонт потолка | руб/место | 123.22
Ремонт столбиков в подполье | руб/н/ч
Ремонт форточек | руб/шт | 263.39
Ремонт чердачных люков (набивка досок) | руб/м2 | 130.18
Ремонт чердачных люков (набивка ДСП) | руб/м2 | 211.92
Ремонт штукатурки вокруг кнопок вызова кабины лифта, площадью до 0,5 м2 | руб/м2 | 454.12
Ремонт штукатурки потолков по бетону цем.-известковым раствором толщиной до 20 мм | руб/м2 | 878.78
Ремонт штукатурки стен по бетону цем.-известковым раствором толщиной до 20 мм | руб/м2 | 691.32
Ремонт штукатурки фасадов по камню и бетону толщиной слоя до 20 мм цементно-известковым раствором | руб/м2 | 611.06
Смена дверных навесов | руб/шт | 148.04
Смена дверных петель | руб/шт | 301.53
Смена дверных ручек-скоб | руб/шт | 99.3
Смена досок в полах | руб/пог.м | 181.65
Смена заверток форточных | руб/шт | 99.3
Смена накладных замков | руб/шт | 323.33
Смена обделок, отливов, карнизов из листовой стали шириной до 0,4м | руб/н/ч | 302.74
Смена отдельных частей поручней - закругленная часть | руб/м | 160.45
Смена отдельных частей поручней - прямая часть | руб/м | 157.43
Смена флюгарок на патрубках какнализационных стояков | руб/шт | 178.63
Смена шпингалетов | руб/шт | 50.26
Спиливание (демонтаж) замков | руб/шт | 108.99
Сплошное выравнивание поверхностей сухими смесями толщиной 10мм потолок | руб/м2 | 191.03
Сплошное выравнивание поверхностей сухими смесями толщиной 10мм стен | руб/м2 | 157.09
Уборка подвала | руб/м2 | 5.45
Уборка чердачного помещения | руб/м2 | 5.45
Укрепление дверной или оконной коробки без конопатки | руб/шт | 64.48
Укрепление дверной или оконной коробки с конопаткой | руб/шт | 350.88
Укрепление зонтов, флюгарок, дефлекторов | руб/н/ч
Укрепление козырька | руб/н/ч | 302.74
Усиление дверных полотен уголками | руб/м2 дверного полотна | 118.07
Установка (смена) пружин | руб/шт | 45.41
Установка вентиляционных решеток с деревянным каркасом | руб/шт | 151.37
Установка висячих замков (без установки петель) | руб/шт | 15.14
Установка врезных замков | руб/шт | 221.61
Установка дверных ручек кнопок | руб/шт | 49.35
Установка дверных ручек скоб | руб/шт | 99.3
Установка доски объявлений | руб/шт | 49.35
Установка желобов в местах протечки кровли | руб/м | 181.65
Установка защелки | руб/шт | 446.85
Установка кодового замка | руб/м/ч | 302.74
Установка наличников | руб/м | 23.61
Установка петель под висячий замок | руб/шт | 301.53
Установка петель под висячий замок | руб/шт
Установка планки притворной | руб/м | 93.85
Установка пожарных ящиков на дюбеля | руб/н/ч | 302.74
Установка рекламных щитков на подъезды | руб/шт | 49.35
Установка страховочных крючьев на кровле | руб/шт | 21.19
Установка табличек на дом | руб/шт | 151.37
Установка трапов в чердачных, подвальных помещениях | руб/н/ч | 302.74
Установка ящиков на подъезды | руб/н/ч
Устройство герметизации дверных коробок пеной в каменных стенах | руб/н/ч | 302.74
Устройство деревянных плинтусов | руб/м | 23.31
Устройство заплат из наплавляемого рубероида с доп. креплением саморезами в желобах и свесах | руб/н/ч | 302.74
Устройство маяков на фасаде дома цементно-песчаным раствором | руб/н/ч | 302.74
Устройство пароизоляции насухо | руб/м2 | 23.92
Устройство пластиковых плинтусов | руб/пог.м | 27.25
Устройство покрытий из досок толщ.28 мм | руб/м2 | 183.77
Устройство покрытий из плиток бетонных | руб/м2 | 247.68
Утепление дверей | руб/м2 | 108.99
Утепление перекрытий | руб/н/ч | 302.74
Утепление подвальных продухов монтажной пеной | руб/н/ч | 302.74
Утепление подвальных продухов утеплителем | руб/шт | 75.69
Работы,выполняемые при подготовке к весенне-летнему периоду
Ограждение территории сигнальными лентами при сбросе снега с кровель | руб/пог.м | 6.05
Открытие вентиляционных продухов, закрытых на зиму пиломатериалом | руб/м2 | 90.82
Очистка козырьков от снега и наледи | руб/м2 | 23.35
Очистка балконов входных групп от снега и наледи | руб/м2 | 23.35
Очистка кровель от снега при толщине покрова до 10 см, скалывание сосулек | руб/м2 | 23.35
Очистка кровель от снега при толщине покрова до 20 см, скалывание сосулек | руб/м2 | 25.69
Очистка кровель от снега при толщине покрова до 30 см, скалывание сосулек | руб/м2 | 28.03
Очистка кровель от снега при толщине покрова до 40 см, скалывание сосулек | руб/м2 | 30.36
Очистка кровель от снега при толщине покрова до 50 см, скалывание сосулек | руб/м2 | 32.7
Очистка кровель от снега при толщине покрова до 60 см, скалывание сосулек | руб/м2 | 35.03
Очистка отмосток от снега | руб/м2 | 3.41
Работы по снятию/установке пружин на входных дверях | руб/шт | 45.41
Скалывание сосулек по периметру кровли | руб/пог.м | 23.35
Работы выполняемые при подготовке к осенне-зимнему периоду
Заделка и герметизация швов и стыков | руб/м | 311.83
Заделка на зиму вентиляционных продухов кирпичом | руб/10 шт. кирпича | 166.51
Заделка на зиму вентиляционных продухов пиломатериалом | руб/м2 | 121.1
Закрытие вентиляционных прдухов сеткой-рабицей | руб/м2 | 90.82
Закрытие слуховых окон, люков и входов на чердак | руб/шт | 45.41
Обработка фасадов гидрофобными составами | руб/м2 | 5.75
Открытие слуховых окон | руб/м2 | 30.27
Очистка желобов, воронок, водосточных труб от мусора | руб/м2 | 3.63
Очистка кровель от посторонних предметов и мусора | руб/м2
прочистка водоприёмной воронки внутреннего водостока | руб/шт | 3.64
Очистка кровли от мусора | руб/м2 | 3.63
Поставка заплат на покрытия из мягкой кровли до 1 м2 | руб/шт | 118.07
Ремонт дверных полотен на планках - двухстворные | руб/м2 дверного полотна | 108.99
Ремонт дверных полотен на планках - одностворные | руб/м2 дверного полотна | 78.71
Смена наличников оконных и дверных проемов | руб/м | 93.85
Смена пружины, доводчика | руб/шт | 71.14
Уборка чердачного помещения | руб/м2 | 5.25
Дезинфекция контейнеров | руб/контейнер
Мойка контейнеров без шланга | руб/контейнер
Мойка контейнеров с помощью шланга | руб/контейнер
Окраска контейнеров масляной краской за 1 раз | руб/м2
Окраска контейнеров масляной краской за 2 раза | руб/н/ч
Окраска контейнеров масляной краской за 2 раза | руб/м2
Окраска масляными составами ранее окрашенных мусорных контейнеров, за два раза | руб/м2
Окраска ограждений контейнерных площадок масляной краской, за 2 раза | руб/м2
Очистка контейнерной площадки от снега и наледи | руб/м2
Погрузка мусора на автотранспорт вручную | руб/м3
Уборка мусора на контейнерных площадках | руб/м2
Содержание мусорокамер
Дезинфекция переносных мусоросборников | руб/мусоросборник
Дезинфекция элементов ствола мусоропровода вручную | руб/м | 9.47
Запенивание ствола мусоропровода | руб/шт | 151.37
Крепление кожуха к стволу мусоропровода | руб/шт
Масляная двухкратная окраска ранее окрашенных люков мусоропровода | руб/м2 | 65.49
Мойка переносных мусоросборников с помощью шланга | руб/мусоросборник | 12.26
Монтаж зазрузочного люка мусоропровода | руб/шт | 551
Мытье и дезинфекция элементов ствола мусоропровода вручную | руб/пог.м | 9.47
Мытье стен и полов мусорокамер (без шланга) | руб/м2 | 31.06
Мытье стен и полов мусорокамер с помощью шланга | руб/м2 | 10.22
Мытье стен облиц. кафельной плиткой и полов камер водой с пом. шланга | руб/м2 | 10.31
Очистка переносных мусоросборников | руб/мусоросборник
Подметание пола мусорокамер | руб/м2 | 3.06
Профилактический осмотр мусоропровода | руб/пог.м | 12.48
Ремонт (сварка) люков мусоропровода | руб/шт | 210.94
Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов | руб/клапан | 27.44
Удаление мусора из мусорокамер при использовании переносных мусоросборников | руб/м3 | 236.5
Укрепление ручек у ящиков д/мусора | руб/шт | 49.65
Установка резинового уплотнителя на ковш мусоропровода | руб/н/ч | 302.74
Устранение засоров в мусоропроводе | руб/засор | 278.57
Содержание подъездов
Влажная протирка дверей подъезда | руб/м2 дверного полотна | 6.35
Влажная протирка отопительных приборов | руб/м2 | 7.94
Влажная протирка перил | руб/м | 0.39
Влажная протирка почтовых ящиков | руб/м2 | 2.98
Влажная протирка стен, дверей лифта | руб/м2 дверного полотна | 5.57
Сухое подметание выше 3 этажа полов лестничных клеток (дома с мусоропроводом и лифтом) | руб/м2 | 2.54
Сухое подметание нижних 3х этажей полов лестничных клеток (дома с мусоропроводом и лифтом) | руб/м2 | 2.9
Влажное подметание выше 3 этажа полов лестничных клеток (дома с мусоропроводом и лифтом) | руб/м2 | 2.83
Влажное подметание нижних 3 х этажей полов лестничных клеток (дома с мусоропроводом и лифтом) | руб/м2 | 3.26
Влажное подметание полов кабины лифта | руб/м2 | 2.79
Влажное подметание участков возле мусоропроводов | руб/м2 | 2.9
Мытьё пластиковых окон | руб/м2 | 46.24
Мытье окон (двустворчатые рамы) | руб/м2 оконного блока | 53.85
Мытье лестничных площадок и маршей в домах с лифтом и мусоропроводом выше 3-го этажа | руб/м2 | 3.82
Мытье лестничных площадок и маршей в домах с лифтом и мусоропроводом нижних 3-х этажей | руб/м2 | 4.96
Мытье полов кабины лифта | руб/м2 | 4.93
Навеска досок объявлений | руб/шт | 49.35
Навеска почтовых ящиков | руб/шт | 49.35
Обметание пыли с потолков | руб/м2 | 2.93
Протирка пыли с осветительных приборов | руб/шт | 2.51
Протирка пыли с подоконников | руб/м2 подоконника | 6.32
Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | руб/м2 подоконника | 6.32
Протирка шкафов для электрощитков | руб/м2 | 3.76
Смена линолеума | руб/м2 | 166.51
Смена линолеума в кабине лифта | руб/м2 | 166.51
Смена обрамлений в лифтах | руб/м | 75.69
Уборка снега и наледи на переходных балконах | руб/м2 | 8.3
Уборка стен подъезда | руб/м2 | 4.18
Удаление старого слоя краски со стен лифтов | руб/н/ч | 302.74
Содержание придомовой территории
Выкашивание газонов бензокосами | руб/м2 | 1.87
Выкашивание газонов вручную | руб/м2 | 2.17
Заполнение песочницы песком (норма в м3) | руб/м3 | 654.14
Заполнение песочницы песком (норма в н/ч) | руб/н/ч | 278.57
Ликвидация наледи | руб/м2 | 20.89
Масляная двухкратная окраска ранее окрашенных больших металлических поверхностей | руб/м2 | 58.88
Масляная двухкратная окраска ранее окрашенных мелких металлических поверхностей | руб/м2 | 65.49
Масляная однократная окраска ранее окрашенных мелких металлических поверхностей | руб/м2 | 53.21
Механизированная уборка придомовой территории | руб/м2 | 0.93
Механизированная уборка придомовой территории в теплый период, включая вывоз скошенной травы | руб/м2
Механизированная уборка придомовой территории от снега | руб/м2
Механизированная уборка дорожной щёткой | руб/м2 | 0.24
Монтаж ограждения | руб/н/ч | 314.84
Монтаж поручней | руб/н/ч | 314.84
Наклейка эвакуационных знаков | руб/шт | 64.33
Ограждение дорог сигнальной лентой | руб/м | 5.84
Озеленение придомовой территории (высаживание и уход за декоративными растениями) | руб/н/ч | 278.57
Окраска ранее окрашенных металлических решеток, оград за 1 раз | руб/м2 | 197.72
Окраска ранее окрашенных металлических решеток, оград за 2 раза | руб/м2 | 254.08
Очистка урн от мусора | руб/урна | 10.86
Планировка торфом | руб/м2 | 28.41
Побелка крон деревьев | руб/н/ч | 278.57
Подметание земельного участка с усовершеств.покрытием в летний период | руб/м2 | 0.47
Подметание земельного участка с усовершеств.покрытием в осенний период | руб/м2 | 0.47
Подметание крылец в теплый период | руб/м2 | 0.56
Подметание крылец в холодный период | руб/м2 | 0.84
Подметание свежевыпавшего снега | руб/м2 | 0.84
Подрезка деревьев без транспортных услуг | руб/дерево
Подрезка кустарников без траспорт.услуг | руб/куст
Полив газонов из шланга | руб/м2 | 0.28
Полив тротуаров из шлангов | руб/м2 | 0.28
Посыпка придомовой территории реагентом | руб/м2 | 0.61
Посыпка территории | руб/м2 | 0.61
Посыпка территории перед подъездами солью для ликвидации наледи | руб/м2 | 0.61
Посыпка крыльца реагентом, с последующей расчисткой | руб/м2 | 27.02
Промывка урн шлангом | руб/урна | 13.09
Распиловка деревьев, веток, пеньков | руб/н/ч | 278.57
Ремонт дворовых конструкций (ковровыбивалки, стойки, детские лестницы) | руб/н/ч | 302.74
Ремонт качелей, горок | руб/н/ч | 302.74
Ремонт песочниц | руб/н/ч | 302.74
Ремонт скамеек | руб/н/ч | 302.74
Сгребание выкошенной травы | руб/м2 | 0.56
Сдвигание свежевыпавшего снега | руб/м2 | 2.79
Сезонная уборка газонов | руб/м2 | 3.26
Сооружение снежного городка | руб/н/ч | 278.57
Уборка газонов от мусора | руб/м2 | 0.28
Уборка мусора с отмосток | руб/м2 | 0.28
Уборка приямков | руб/приямок | 145.69
Установка дворовых конструкций (ковровыбивалки, детские лестницы, стойки для белья) | руб/н/ч | 302.74
Установка информационных табличек | руб/н/ч | 27.25
Установка номерных знаков на дом | руб/шт | 155.84
Установка урн | руб/н/ч | 311.68
Устройство ледяной горки | руб/н/ч | 278.57
Устройство плиточного тротуара с заполнением песком | руб/м2 | 128.36
Устройство снежного городка | руб/н/ч | 278.57
Устройство съездов для колясок | руб/н/ч | 314.84
Устройство трапов в половодье | руб/н/ч | 311.68
Влажная протирка доводчиков | шт | 2.31
Влажная протирка дверных ручек | шт | 8.7
Техническое обслуживание общих коммуникаций и технических устройств
Сантехнические работы
Восстановление разрушенной тепловой изоляции трубопроводов | руб/м2 | 390.54
Врезка гильзы | руб/шт | 151.37
Врезка во внутренние сети диам.15-40 мм | руб/шт | 1350.24
Временная заделка свищей и трещин на внутр.трубопр. и стояка d до 50мм | руб/место | 112.02
Герметизация канализационного стыка | руб/шт | 25.13
Герметизация резьбовых соединений | руб/шт | 39.36
Гидравлические испытания трубопроводов системы центрального отопления | руб/м | 9.99
Дезинфекция подвалов после засоров | руб/н/ч | 302.74
Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | руб/соединение | 93.85
Замена болтов на задвижках в элеваторном узле | руб/шт | 99.91
Замена внутренних пожарных кранов | руб/кран | 142.39
Замена конуса в элеваторном узле | руб/н/ч | 302.74
Замена подпорных шайб в элеваторном узле | руб/н/ч | 302.74
Замена подшипников на насосе | руб/шт | 702.37
Замена стальных трубопроводов d=32 мм | руб/пог.м | 348.46
Замена стальных трубопроводов d=100 мм | руб/пог.м | 529.2
Замена стальных трубопроводов d=15 мм | руб/пог.м | 235.54
Замена стальных трубопроводов d=20 мм | руб/пог.м | 260.06
Замена стальных трубопроводов d=25мм | руб/пог.м | 287
Замена стальных трубопроводов d=50 мм | руб/пог.м | 408.4
Замена стальных трубопроводов d=80 мм | руб/пог.м | 529.2
Замена стальных трубопроводов d=89 мм | руб/пог.м | 529.2
Замена стальных трубопроводов d=40 мм | руб/пог.м | 367.53
Замена стальных водогазопроводных оцинкованных труб d=100мм | руб/участок | 908.23
Замена стальных трубопроводов d=65 мм | руб/пог.м | 479.85
Замена тройника d=20 мм | руб/шт | 151.37
Замена фитингов | руб/соединение | 102.93
Замена чугунных труб d=100мм | руб/пог.м | 706.91
Замена чугунных труб d=150мм | руб/пог.м | 1019.95
Замена чугунных труб d=50мм | руб/пог.м | 668.46
Зачеканка раструбов d 50 | руб/шт | 139.26
Зачистка полипропиленовой трубы | руб/место | 30.27
Изготовление прокладок резиновых | руб/кг | 166.51
Изоляция труб | руб/м2 | 96.88
Изоляция труб рубероидом | руб/м2 | 96.88
Использование дизельного электросварочного генератора для сантехнических работ | руб/н/ч | 302.74
Консервация системы отопления.Осмотр системы.Промывка. | руб/м | 4.24
Ликвидация влажности и неровностей пола в подвале путем подсыпки песка | руб/н/ч | 302.74
Ликвидация воздушных пробок в системах отопления в радиаторном блоке | руб/радиатор | 57.52
Ликвидация воздушных пробок в системах отопления в стояке | руб/стояк | 169.54
Ликвидация воздушных пробок в системе ГВС в стояке | руб/стояк | 169.54
Ликвидация свищей в трубопроводе | руб/н/ч | 302.74
Мелкий ремонт изоляции на трубопроводах | руб/м | 99.91
Монтаж полипропиленовых труб ф20 | руб/пог.м | 575.82
Монтаж полипропиленовых труб ф25 | руб/пог.м | 452.91
Монтаж полипропиленовых труб ф32 | руб/пог.м | 368.74
Монтаж полипропиленовых труб ф40 | руб/пог.м | 491.66
Монтаж полипропиленовых труб ф50 | руб/пог.м | 428.38
Монтаж полипропиленовых труб ф63 | руб/пог.м | 428.38
Монтаж полипропиленовых труб ф75 | руб/пог.м | 491.66
Монтаж полипропиленовых труб ф90 | руб/пог.м | 438.98
Набивка сальников смесителя без душа | руб/кран | 93.85
Набивка сальников водопроводного крана | руб/кран | 72.66
Набивка сальников компенсационных патрубков на стояках внутренних водостоков | руб/шт | 160.45
Набивка сальников смесителя с душем | руб/смеситель | 112.02
Опломбировка ИПУ | руб/н/ч | 151.37
Осмотр элеваторных узлов | руб/шт | 99.91
Остекление планшетов и установка в элеваторные узлы | руб/н/ч | 178.62
Отжигание вентилей | руб/час | 252.19
Отжигание сгонов | руб/час | 252.19
Откачивание воды из подвальных помещений | руб/н/ч | 302.74
Откачивание воды из подвальных помещений бойлером | руб/н/ч | 302.74
Откачивание воды из подвальных помещений насосом | руб/н/ч | 302.74
Отогрев ливневок | руб/выпуск | 151.37
Отогрев труб | руб/м | 36.33
Отогрев трубопровода | руб/пог.м | 51.37
Подготовка к отопительному сезону (окончательная проверка при сдаче системы) | руб/пог.м | 3.94
Подготовка к сезонной эксплуатации (испытание системы отопления) | руб/пог.м | 9.99
Подготовка к сезонной эксплуатации (консервация системы отопления) | руб/пог.м | 3.94
Подготовка к сезонной эксплуатации (набивка сальников, прочистка грязевиков, воздухосборников) | руб/шт | 605.499
Подготовка к сезонной эксплуатации (рабочая проверка системы в целом, с устранением дефектов) | руб/пог.м | 9.39
Подготовка к сезонной эксплуатации (расконсервация системы отопления, кроме квартир) | руб/пог.м | 4.24
Закрытие голвных задвижек | шт/руб | 63.58
Открытие головных задвижек | шт/руб | 63.58
Подчеканка раструбов канализационных труб, диаметр труб до 50мм | руб/раструб | 139.26
Подчеканка раструбов канализационных труб, диаметр труб от 101 до 125 мм | руб/раструб | 193.76
Подчеканка раструбов канализационных труб, диаметр труб от 126 до 150 мм | руб/раструб | 211.92
Подчеканка раструбов канализационных труб, диаметр труб от 51 до 75 мм | руб/раструб | 157.43
Подчеканка раструбов канализационных труб, диаметр труб от 76 до 100 мм | руб/раструб | 175.59
Притирка запорной арматуры без снятия с места | руб/шт | 118.07
Притирка запорной арматуры без снятия с места, пробочный кран d<=25мм | руб/кран | 145.32
Притирка запорной арматуры без снятия с места,клапан вентиля d 26-50мм | руб/вентиль | 118.07
Притирка запорной арматуры без снятия с места,клапан вентиля d до 25мм | руб/вентиль | 78.71
Притирка запорной арматуры без снятия с места,пробочный кран d 26-50мм | руб/кран | 217.98
Промывка радиаторных блоков | руб/н/ч | 302.74
Промывка трубопровода системы центрального отопления | руб/м3 здания | 0.24
Прочистка канализационных лежаков | руб/н/ч | 302.74
Прочистка канализационных стояков | руб/пог.м | 60.55
Прочистка конуса в элеваторном узле | руб/н/ч | 302.74
Прочистка подпорных шайб в элеваторном узле | руб/н/ч | 302.74
Пусконаладочные работы | руб/н/ч | 302.74
Ревизия вентилей на стояке ГВС и ХВС | руб/шт | 50.56
Ревизия системы отпления с вскрытием полов и заменой половиц | руб/н/ч | 302.74
Регулировка кранов, вентилей и задвижек в тех. подпольях, элеваторах | руб/шт | 50.56
Ремонт деревянных спусков в элеваторный узел | руб/н/ч | 302.74
Ремонт кирпичных столбиков в подвале под канализационными трубами | руб/н/ч | 302.74
Ремонт обшивки отдельностоящих элеваторов | руб/н/ч | 302.74
Ремонт сантехоборудования в элеваторном узле | руб/н/ч | 302.74
Ремонт сантехоборудования общежитий | руб/н/ч
Ремонт сухотруб с установкой гооловок | руб/н/ч | 302.74
Ремонт трубопровода | руб/н/ч | 302.74
Ремонт трубопровода канализации | руб/н/ч | 302.74
Сварочные работы на трубопроводе | руб/н/ч | 302.74
Смена параллельной задвижки диам. до 100мм | руб/шт | 847.69
Смена параллельной задвижки диам. 150 мм | руб/шт | 983.92
Смена параллельной задвижки диам. 200 мм | руб/шт | 1120.16
Смена пробки диам.15-32мм | руб/шт | 93.85
Смена бочонка | руб/шт | 100.81
Смена вентиля до 20 мм | руб/вентиль | 245.22
Смена вентиля до 32 мм | руб/вентиль | 311.83
Смена вентиля до 50 мм | руб/вентиль | 402.65
Смена заглушки | руб/шт | 100.81
Смена заглушки d=20мм | руб/шт | 100.81
Смена к/гайки | руб/шт | 100.81
Смена к/гайки d=15 | руб/шт | 100.81
Смена к/гайки диам. 20 мм | руб/шт | 100.81
Смена к/гайки диам. 50 мм | руб/шт | 100.81
Смена к/гайки диам.40 мм | руб/шт | 100.81
Смена манжеты | руб/шт | 75.69
Смена муфты | руб/шт | 100.81
Смена муфты d=15 | руб/шт | 100.81
Смена муфты d=20 мм | руб/шт | 100.81
Смена муфты d=25 мм | руб/шт | 100.81
Смена муфты диам.32 мм | руб/шт | 100.81
Смена муфты диам.40 мм | руб/шт | 100.81
Смена муфты диам.50 мм | руб/шт | 100.81
Смена отвода | руб/шт | 201.93
Смена отдельных участков внутренних чугунных канализационных выпусков диаметром 100 ммм | руб/выпуск | 393.57
Смена отдельных участков внутренних чугунных канализационных выпусков диаметром 150 ммм | руб/выпуск | 484.39
Смена отдельных участков внутренних чугунных канализационных выпусков диаметром 50 ммм | руб/выпуск | 302.74
Смена резьбы | руб/шт | 201.93
Смена резьбы d=20 мм | руб/шт | 201.93
Смена резьбы d=25 мм | руб/шт | 201.93
Смена резьбы d=32 мм | руб/шт | 201.93
Смена сгона диам. до 20мм | руб/шт | 87.8
Смена сгона диам. до 32 мм | руб/шт | 127.15
Смена сгона диам. до 50 мм | руб/шт | 214.95
Смена сгона диам.15 мм | руб/шт | 87.8
Смена сгона диам.20 мм | руб/шт | 87.8
Смена сгона диам.25 мм | руб/шт | 87.8
Смена сгона диам.32 мм | руб/шт | 127.15
Смена сгона диам.50 мм | руб/шт | 214.95
Смена сгона диам.более 50 мм | руб/шт | 214.95
Снятие показаний приборов учёта тепловой энергии и теплоносителя | руб/шт | 151.37
Снятие показаний приборов на элеваторном узле | руб/шт | 151.37
Снятие показаний приборов ХВС | руб/шт | 151.37
Снятие, прочистка и установка задвижки диаметром 100мм | руб/задвижка | 1241.25
Снятие, прочистка и установка задвижки диаметром 150мм | руб/задвижка | 1634.82
Снятие, прочистка и установка задвижки диаметром 200мм | руб/задвижка | 2421.96
Снятие, прочистка и установка задвижки диаметром 50мм | руб/задвижка | 1241.25
Срезание болтов | руб/шт | 51.47
Удаление шлака из сан.тех. оборудования в квартирах | руб/н/ч | 302.74
Уплотнение резьбовых соединений | руб/шт | 39.36
Уплотнение сгонов без разбрки | руб/соединение | 36.36
Установка вентиля ф 15 на трубу ХВС | руб/н/ч | 302.74
Установка воздушных кранов на трубопровод | руб/н/ч | 302.74
Установка заглушки | руб/шт | 100.81
Установка заглушки - шайбы | руб/шт | 100.81
Установка к/гайки | руб/шт | 100.81
Установка клапанов обратных на трубопровод | руб/н/ч | 302.74
Установка кранов ф15-20 для спуска воздуха из системы | руб/кран | 333.02
Установка кранов ф21-25 для спуска воздуха из системы | руб/кран | 387.51
Установка крепежа на cтальные трубы | руб/шт | 30.27
Установка крепежа на полипропиленовые трубы | руб/шт | 30.27
Установка лотков (после протечки кровли) | руб/м | 181.65
Установка нипеля | руб/шт | 201.93
Установка планшетов в элеваторные узлы | руб/н/ч | 151.37
Установка радиаторной пробки | руб/шт | 93.85
Установка резьбы диам 15 мм | руб/шт | 201.93
Установка резьбы диам 20 мм | руб/шт | 201.93
Установка резьбы диам 25 мм | руб/шт | 201.93
Установка резьбы диам 40 мм | руб/шт | 201.93
Установка резьбы диам 50 мм | руб/шт | 201.93
Установка резьбы диам до 32 мм | руб/шт | 201.93
Установка ТРЖ в элеваторных узлах | руб/н/ч | 302.74
Установка уголка | руб/шт | 121.1
Установка фланцевого соединения d 65;80;100 мм | руб/шт | 442.01
Установка фланцевого соединения d 125 мм | руб/шт | 741.72
Установка фланцевого соединения d 50 мм | руб/шт | 290.63
Установка хомута | руб/шт | 30.27
Установка хомута d-76 | руб/шт | 30.27
Установка шпильки | руб/шт | 201.93
Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | руб/пролет | 175.59
Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов d 100 мм | руб/н/ч | 302.74
Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов d 50 мм | руб/н/ч | 302.74
Устранение течи в резьбовых соединениях трубопроводов | руб/место | 81.74
Утепление трубопроводов центрального отопления(водоснабжения) | руб/м2 | 299.72
Чеканка канализационных труб на чердаке | руб/н/ч | 302.74
Электрические работы
Замена автомата | руб/шт | 302.74
Замена автоматических выключателей | руб/шт | 320.91
Замена вышедших из строя электроуст. изделий(выключатели, розетки,вилки) | руб/шт | 57.52
Замена замков на электрощитах | руб/шт | 211.92
Замена магнитных пускателей | руб/шт | 211.92
Замена наконечников проводов в электроустановках | руб/эл.установка | 320.91
Замена общедомового прибора учета | руб/шт | 202.84
Замена основания светильника | руб/шт | 215.55
Замена пакетных переключателей ВРУ | руб/шт | 133.21
Замена патронов | руб/шт | 119.89
Замена перегоревшей лампы | руб/лампа | 27.25
Замена плафона | руб/шт | 53.89
Замена подрезетника | руб/шт | 151.37
Замена предохранителей | руб/шт | 22.71
Замена промежуточного реле | руб/шт | 69.63
Замена пускорегулирующих аппаратов(ПРА) | руб/шт | 75.69
Замена реле (указательных сигнальных устройств) | руб/шт | 75.69
Замена реле напряжения | руб/шт | 75.69
Замена реле теплового | руб/шт | 66.6
Замена реле тока | руб/шт | 66.6
Замена розетки | руб/шт | 72.96
Замена светильников с лампами накаливания | руб/шт | 269.75
Замена светильников с люминисцентными лампами | руб/шт | 494.38
Замена сжима в электрощите с предварительным обесточиванием | руб/шт | 272.47
Замена стартера | руб/шт | 24.22
Замена штепсельного разъема (вилки и розетки) | руб/шт | 72.96
Замена щитов | руб/шт | 920.34
Замена электродвигателя(демонтаж, монтаж) | руб/двигатель | 702.37
Замена электромагнитных контакторов | руб/шт | 193.76
Замена электросчетчика | руб/шт | 264.3
Затягивание проводов, кабелей в гофротрубу | руб/пог.м | 100.9
Мелкий ремонт электропроводки | руб/м | 15.14
Монтаж автомата в щите | руб/шт | 339.07
Монтаж автомата до 100А | руб/шт | 702.37
Монтаж автомата до 250А | руб/шт | 835.58
Монтаж автомата до 25А | руб/шт | 472.28
Монтаж диода | руб/шт | 99.91
Монтаж пакетного выключателя до 100А | руб/шт | 850.71
Монтаж пакетного выключателя до 25А | руб/шт | 632.74
Монтаж петель для навесных замков | руб/шт | 100.9
Монтаж провода по перфорированным профилям | руб/н/ч | 302.74
Монтаж распредкоробки | руб/шт | 342.1
Монтаж фотореле | руб/шт | 342.1
Осмотр линий электросетей, арматуры и электообор. в групповых РЩ, переходных коробках | руб/шт | 24.22
Пломбировка электросчетчика с составлением акта при установке общедомового прибора учета | руб/шт | 151.37
Подключение электрооборудования | руб/шт | 75.69
Проверка заземления оболочки электрокабеля | руб/м | 6.05
Проверка работоспособности системы дымоудаления | руб/шт | 51.47
Проверка целостности наружного заземляющего устройства здания | руб/пог.м | 6.05
Проверка электросчечика | руб/шт | 151.37
Ревизия вводно-распределительного устройства (ВРУ) | руб/шт | 454.12
Ревизия патронов в МОП | руб/шт | 28.76
Ревизия электрощитов на лестничных клетках | руб/шт | 151.37
Ремонт электро плит (замена комфорки) | руб/шт | 99.91
Ремонт электроплит - замена кольца-обода комфорки | руб/шт | 60.55
Ремонт электроплит - замена ТЭНов | руб/шт | 151.37
Ремонт электроплит - замена элементов | руб/место | 121.1
Ремонт электроплит - обнаружение неисправностей в схеме | руб/шт | 80.83
Смена площадок самоклеящихся | руб/шт | 5.15
Снятие показаний электросчетчиков | руб/сч | 50.56
Снятие показаний электросчетчиков МОП | руб/сч | 50.56
Укладка проводов в кабель-каналы | руб/шт | 121.1
Укрепление гофра трубы и кабеля хомутами | руб/м | 27.25
Укрепление гофра трубы крепежами | руб/м | 51.47
Укрепление групповых электрощитов и кабелей | руб/н/ч | 302.74
Укрепление кабеля скобами | руб/пог.м | 10.08
Установка дин-рейки | руб/шт | 75.69
Установка диэлектрических ковриков в машинное отделение лифтов | руб/шт | 24.22
Масляная окраска труб, d более 50мм | руб/м2 | 127.83
Масляная окраска труб, d менее 50мм | руб/м2 | 223.85
Маслянная двухкратная окраска ранее окрашенных мелких металлических поверхностей | руб/м2 | 65.49
Маслянная однократная окраска ранее окрашенных мелких металлических поверхностей | руб/м2 | 53.21
Выкачивание воды из емкости в местах протечки | руб/шт | 151.37
Замена стартера | руб/шт | 121.1
Запенивание ствола мусоропровода | руб/шт | 151.37
Изготовление трапов | руб/н/ч | 302.74
Монтаж металлоконструцкции (решетки) | руб/кг | 19.07
Монтаж предохранительного стекла АПМ | руб/н/ч | 302.74
Ремонт гипсокартонной перегородки | руб/м2 | 484.39
Ремонт карнизов | руб/н/ч | 311.68
Ремонт козырька | руб/н/ч | 311.68
Ремонт малых форм | руб/н/ч | 311.68
Ремонт перекрытия | руб/н/ч | 311.68
Сезонная уборка газонов | руб/м2
Укрепление ободков мусоропровода | руб/шт | 302.74
Укрепление почтовых ящиков | руб/шт | 155.84
Укрепление стекол | руб/м штапика | 71.69
Установка деревянных неинвентарных лесов | руб/м2
Установка металлической решетки ( с изготовлением) | руб/н/ч
Аврийнно диспетчерская служба | руб./м2 | 0.86
Услуги по начислению и сбору квартплаты | руб/м2 | 1.21
Затраты на управление домом | руб/м2 | 2.78