## Лист3
Плановая* стоимость услуг по содержанию общего имущества на 2013 год (без стоимости материалов).
Плановый перечень услуг | Ед. изм. | 2012 год | 2013 год | Плановая периодичность
Плановая стоимость работ на ед. изм., руб. с НДС
Осмотр
Осмотр кровли | руб/м2 | 0.18 | 0.1912 | 1 раз в полгода
Осмотр наружной штукатурки, окраски и отделки (швы) | руб/м2 | 0.18 | 0.1912 | 1 раз в полгода
Проведение общего осмотра инж. оборудования (весенний-осенний) и составление акта | руб/м2 | 0.21 | 0.22306 | 1 раз в полгода
Проведение общего осмотра конструктивных элементов (весенний-осенний) и составление акта | руб/м2 | 0.21 | 0.22306 | 1 раз в полгода
Проверка состояния линий и систем электроснабжения в чердачном и подвальном помещении | руб/м2 | 0.21 | 0.22306 | 1 раз в месяц
Проверка состояния систем водоснабжения и канализации | руб/м2 | 0.86 | 0.91349 | 1 раз в месяц
Проверка состояния вентялиционных и дымовых каналов, устранение мелких неисправностей | руб/пог.м | 3.64 | 3.8664 | 1 раз в год
Проверка состояния внутренней штукатурки, окраски и отделки | руб/м2 | 0.18 | 0.1912 | 1 раз в полгода
Проверка состояния деревянных заполнений проемов | руб/м2 | 0.18 | 0.1912 | 1 раз в полгода
Проверка состояния линий и систем электроснабжения на лестничных клетках | руб/м2 | 0.21 | 0.22306 | 1 раз в месяц
Проверка состояния линий электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных площадках | руб/лест.пл. | 19.34 | 20.5429 | 1 раз в месяц
Проверка состояния системы водостока | руб/пог.м | 0.86 | 0.91349 | 1 раз в месяц
Проверка состояния системы центрального отопления в чердачном, подвальном помещении | руб/м2 | 0.86 | 0.91349 | 1 раз в месяц в отоп
Проверка состояния электрооборудования в силовой установке | руб/шт | 107.44 | 114.1228 | 1 раз в месяц
Содержание конструктивных элементов |  |  | 0
Работы, выполняемые в течение года |  |  | 0
Выкачивание воды из подвальных, чердачных помещений | руб/н/ч | 209.12 | 222.1273 | по необходимости
Заделка выбоин в цементных полах | руб/м2 | 198.67 | 211.0273 | по необходимости
Заделка рустов в плите перекрытия | руб/м | 104.57 | 111.0743 | по необходимости
Заделка трещин и мелких выбоин в ступенях | руб/место | 94.08 | 99.9318 | по необходимости
Закрепление кровельных металлических листов саморезами | руб/м2 | 17.36 | 18.4398 | по необходимости
Закрепление шиферных листов кровли гвоздями шиферными | руб/м2 | 34.92 | 37.092 | по необходимости
Закрытие (зашивка) окон в деревянных домах | руб/м2 | 126.92 | 134.8144 | по необходимости
Закрытие люков и входов в подвал на замки | руб/шт | 14.64 | 15.5506 | по необходимости
Закрытие люков и входов на чердак на замки | руб/шт | 14.64 | 15.5506 | по необходимости
Закрытие подвальных продухов кирпичом | руб/10 шт. кирпича | 115.02 | 122.1742 | по необходимости
Закрытие подвальных продухов пиломатериалом | руб/м2 | 115.02 | 122.1742 | по необходимости
Заполнение дверных проемов отд. элементами, площадью до 2х м2 | руб/м2 | 924.29 | 981.7808 | по необходимости
Заполнение оконных проемов кирпичом | руб/н/ч | 209.12 | 222.1273 | по необходимости
Зашивка окон пиломатериалом | руб/н/ч | 209.12 | 222.1273 | по необходимости
Известковая покраска за 2 раза | руб/м2 | 25.45 | 27.033 | по необходимости
Изготовление каркаса из ДВП | руб/м2 | 38.27 | 40.6504 | по необходимости
Изготовление каркаса из ДСП | руб/м2 | 157.45 | 167.2434 | по необходимости
Изготовление кистей | руб/н/ч | 209.12 | 222.1273 | по необходимости
Изготовление опалубки для ремонта крыльца | руб/н/ч | 209.12 | 222.1273 | по необходимости
Изготовление пандуса для спуска колясок | руб/н/ч | 209.12 | 222.1273 | по необходимости
Использование автовышки при выполнении работ по содержанию | руб/н/ч | 624.81 | 663.6732 | по необходимости
Клеевая окраска поверхности стен, потолков | руб/м2 | 44.13 | 46.8749 | по необходимости
Малый ремонт печи | руб/н/ч | 654.22 | 694.9125 | по необходимости
Масляная окраска деревянных поручней | руб/м | 25.94 | 27.5535 | по необходимости
Масляная окраска ранее окрашенных дверей | руб/м2 | 110.83 | 117.7236 | по необходимости
Масляная окраска ранее окрашенных деревянных поверхностей | руб/м2 | 50.19 | 53.3118 | по необходимости
Масляная окраска ранее окрашенных окон | руб/м2 | 169.35 | 179.8836 | по необходимости
Масляная окраска ранее окрашенных полов | руб/м2 | 50.19 | 53.3118 | по необходимости
Масляная окраска ранее окрашенных потолков | руб/м2 | 100.37 | 106.613 | по необходимости
Масляная окраска ранее окрашенных стен | руб/м2 | 92.06 | 97.7861 | по необходимости
Масляная окраска торцов лестничных маршей и площадок | руб/м2 | 79.47 | 84.413 | по необходимости
Маслянная двухкратная окраска ранее окрашенных мелких металлических поверхностей | руб/м2 | 43.5 | 46.2057 | по необходимости
Маслянная однократная окраска ранее окрашенных мелких металлических поверхностей | руб/м2 | 35.33 | 37.5275 | по необходимости
Мелкий ремонт металлической двери (сварка) | руб/н/ч | 209.12 | 222.1273 | по необходимости
Мелкий ремонт шиферной кровли | руб/н/ч | 209.12 | 222.1273 | по необходимости
Мелкий ремонт штукатурки откосов | руб/н/ч | 209.12 | 222.1273 | по необходимости
Нанесение краской предупреждающих надписей в МОП | руб/н/ч | 209.12 | 222.1273 | по необходимости
Огрунтовка кровли битумной мастикой | руб/м2 | 9.32 | 9.8997 | по необходимости
Ораска водоэмульсионными составами ранее окрашенных стен | руб/м2 | 92.01 | 97.733 | по необходимости
Осмотры по протечке кровли в отдельных местах | руб/м2 | 1.46 | 1.5508 | по заявке
Остекление оконных рам до 0,5 м2 | руб/м2 | 282.73 | 300.3158 | по необходимости
Остекление оконных рам толщиной 2-3мм на штапиках по замазке площ. стекла до 1.0м2 | руб/м2 | 288.19 | 306.1154 | по необходимости
Остекление оконных рам толщиной 4-5мм в деревянных переплетах площ.стекла до 1.0м2 | руб/м2 | 220.21 | 233.9071 | по необходимости
Очиста кровельных выходов канализационных стояков от снега и наледи | руб/шт | 104.57 | 111.0743 | по необходимости
Перетирка штукатурки стен и потолков | руб/м2 | 66.92 | 71.0824 | по необходимости
Поставка заплат на покрытия из мягкой кровли | руб/м2 | 81.59 | 86.6649 | по необходимости
Проконопачивание кровли по периметру | руб/пог.м | 83.66 | 88.8637 | по необходимости
Промазка козырьков при помощи кабалки | руб/н/ч | 209.14 | 222.1485 | по необходимости
Прочистка засоренных вентиляционных каналов | руб/м | 44.49 | 47.2573 | 1 раз в год и по нео
Разборка дощатого покрытия | руб/м2 | 80.1 | 85.0822 | по необходимости
Разогрев и высушивание кровли | руб/м2 | 35.17 | 37.3576 | по необходимости
Ремонт бетонных полов | руб/м2 | 271.9 | 288.8122 | по необходимости
Ремонт водосточных труб | руб/м | 108.74 | 115.5036 | по необходимости
Ремонт дверного полотна одностворного | руб/м2 дверного полотна | 54.37 | 57.7518 | по необходимости
Ремонт дверной коробки | руб/н/ч | 209.12 | 222.1273 | по необходимости
Ремонт железобетонных и бетонных ступеней на месте (заделка отбитых мест) | руб/место | 179.84 | 191.026 | по необходимости
Ремонт железобетонных и бетонных ступеней на месте (заделка трещин и мелких выбоин) | руб/место | 94.11 | 99.9636 | по необходимости
Ремонт замков врезных | руб/шт | 173.55 | 184.3448 | по необходимости
Ремонт информационных стендов на подъездах | руб/шт | 104.56 | 111.0636 | по необходимости
Ремонт кирпичной кладки стен в полкирпича | руб/м2 | 831.58 | 883.3043 | по необходимости
Ремонт лестничных и балконных решеток | руб/м | 125.47 | 133.2742 | по необходимости
Ремонт метал. парапетных решеток | руб/м | 94.1 | 99.953 | по необходимости
Ремонт металич. лестничных решеток | руб/м | 125.47 | 133.2742 | по необходимости
Ремонт обшивки ниш для прохода коммуникаций | руб/м2 | 313.68 | 333.1909 | по необходимости
Ремонт оконных створок | руб/м2 | 211.21 | 224.3473 | по необходимости
Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов, обыкновенный профиль | руб/м2 | 169.81 | 180.3722 | по необходимости
Ремонт полов цементных, площадью до 0,25 м2 (заделка выбоин) | руб/место | 85.11 | 90.4038 | по необходимости
Ремонт полов цементных, площадью до 0,5 м2 (заделка выбоин) | руб/место | 145.13 | 154.1571 | по необходимости
Ремонт полов цементных, площадью до 1м2 (заделка выбоин) | руб/место | 259.72 | 275.8746 | по необходимости
Ремонт порогов | руб/место | 220 | 233.684 | по необходимости
Ремонт форточек | руб/шт | 181.94 | 193.2567 | по необходимости
Ремонт чердачных люков (набивка досок) | руб/м2 | 89.94 | 95.5343 | по необходимости
Ремонт чердачных люков (набивка ДСП) | руб/м2 | 146.39 | 155.4955 | по необходимости
Ремонт штукатурки вокруг кнопок вызова кабины лифта, площадью до 0,5 м2 | руб/м2 | 313.71 | 333.2228 | по необходимости
Ремонт штукатурки потолков по бетону цем.-известковым раствором толщиной до 20 мм | руб/м2 | 607.02 | 644.7766 | по необходимости
Ремонт штукатурки стен по бетону цем.-известковым раствором толщиной до 20 мм | руб/м2 | 477.53 | 507.2324 | по необходимости
Смена дверных навесов | руб/шт | 102.47 | 108.8436 | по необходимости
Смена дверных петель | руб/шт | 208.29 | 221.2456 | по необходимости
Смена дверных ручек-скоб | руб/шт | 68.59 | 72.8563 | по необходимости
Смена досок в полах | руб/пог.м | 125.47 | 133.2742 | по необходимости
Смена заверток форточных | руб/шт | 68.55 | 72.8138 | по необходимости
Смена накладных замков | руб/шт | 223.35 | 237.2424 | по необходимости
Смена обделок, отливов, карнизов из листовой стали шириной до 0,4м | руб/н/ч | 209.14 | 222.1485 | по необходимости
Смена отдельных частей поручней - закругленная часть | руб/м | 110.83 | 117.7236 | по необходимости
Смена отдельных частей поручней - прямая часть | руб/м | 108.77 | 115.5355 | по необходимости
Смена флюгарок на патрубках какнализационных стояков | руб/шт | 123.38 | 131.0542 | по необходимости
Смена частей водосточных труб - воронки | руб/шт | 119.2 | 126.6142 | по необходимости
Смена частей водосточных труб - отливы | руб/шт | 96.2 | 102.1836 | по необходимости
Смена частей водосточных труб - прямые звенья | руб/м | 79.47 | 84.413 | по необходимости
Смена шпингалетов | руб/шт | 308.67 | 327.8693 | по необходимости
Спиливание (демонтаж) замков | руб/шт | 75.3 | 79.9837 | по необходимости
Уборка подвала | руб/м2 | 3.11 | 3.3034 | 1 раз в год
Уборка чердачного помещения | руб/м2 | 3.11 | 3.3034 | 1 раз в год
Укрепление водосточных труб | руб/шт | 35.59 | 37.8037 | по необходимости
Укрепление дверной или оконной коробки без конопатки | руб/шт | 44.54 | 47.3104 | по необходимости
Укрепление дверной или оконной коробки с конопаткой | руб/шт | 242.34 | 257.4135 | по необходимости
Укрепление зонтов, флюгарок, дефлекторов | руб/н/ч | 209.14 | 222.1485 | по необходимости
Усиление дверных полотен уголками | руб/м2 дверного полотна | 81.59 | 86.6649 | по необходимости
Установка (смена) пружин | руб/шт | 31.37 | 33.3212 | по необходимости
Установка висячих замков (без установки петель) | руб/шт | 10.46 | 11.1106 | по необходимости
Установка врезных замков | руб/шт | 153.07 | 162.591 | по необходимости
Установка дверных ручек кнопок | руб/шт | 34.09 | 36.2104 | по необходимости
Установка дверных ручек скоб | руб/шт | 68.59 | 72.8563 | по необходимости
Установка доски объявлений | руб/шт | 34.09 | 36.2104 | по необходимости
Установка желобов в местах протечки кровли | руб/м | 125.47 | 133.2742 | по необходимости
Установка кодового замка | руб/м/ч | 209.14 | 222.1485 | по необходимости
Установка наличников | руб/м | 16.31 | 17.3245 | по необходимости
Установка петель под висячий замок | руб/шт | 208.29 | 221.2456 | по необходимости
Установка планки притворной | руб/м | 64.83 | 68.8624 | по необходимости
Установка пожарных ящиков на дюбеля | руб/н/ч | 209.14 | 222.1485 | по необходимости
Установка рекламных щитков на подъезды | руб/шт | 34.09 | 36.2104 | по необходимости
Установка страховочных крючьев на кровле | руб/шт | 14.61 | 15.5187 | по необходимости
Установка табличек на дом | руб/шт | 104.57 | 111.0743 | по необходимости
Установка трапов в чердачных помещениях | руб/н/ч | 209.12 | 222.1273 | по необходимости
Установка ящиков на подъезды | руб/н/ч | 209.12 | 222.1273 | по необходимости
Устройство деревянных плинтусов | руб/пог.м | 16.1 | 17.1014 | по необходимости
Устройство пароизоляции насухо | руб/м2 | 16.52 | 17.5475 | по необходимости
Устройство покрытий из досок толщ.28 мм | руб/м2 | 126.93 | 134.825 | по необходимости
Устройство покрытий из плиток бетонных | руб/м2 | 171.11 | 181.753 | по необходимости
Утепление дверей | руб/м2 | 75.28 | 79.9624 | по необходимости
Утепление подвальных продухов утеплителем | руб/шт | 52.28 | 55.5318 | по необходимости
Работы, выполняемые при подготовке к весенне-летнему периоду |  | 0 | 0
Ограждение территории сигнальными лентами при сбросе снега с кровель | руб/пог.м | 4.18 | 4.44 | по необходимости
Открытие вентиляционных продухов, закрытых на зиму пиломатериалом | руб/м2 | 62.75 | 66.6531 | 1 раз в весенний пер
Очистка козырьков от снега и наледи | руб/м2 | 13.81 | 14.669 | по необходимости
Очистка кровель от снега при толщине покрова до 10 см, скалывание сосулек | руб/м2 | 16.71 | 17.7494 | по необходимости
Очистка кровель от снега при толщине покрова до 20 см, скалывание сосулек | руб/м2 | 18.36 | 19.502 | по необходимости
Очистка кровель от снега при толщине покрова до 30 см, скалывание сосулек | руб/м2 | 17.06 | 18.1211 | по необходимости
Очистка кровель от снега при толщине покрова до 40 см, скалывание сосулек | руб/м2 | 18.48 | 19.6295 | по необходимости
Очистка кровель от снега при толщине покрова до 50 см, скалывание сосулек | руб/м2 | 19.91 | 21.1484 | по необходимости
Очистка кровель от снега при толщине покрова до 60 см, скалывание сосулек | руб/м2 | 21.33 | 22.6567 | по необходимости
Очистка отмосток от снега | руб/м2 | 2.07 | 2.1988 | 1 раз в весенний пер
Работы по снятию/установке пружин на входных дверях | руб/шт | 31.37 | 33.3212 | 2 раз в год
Скалывание сосулек по периметру кровли | руб/пог.м | 18.49 | 19.6401 | по необходимости
Работы, выполняемые при подготовке к осенне-зимнему периоду |  | 0 | 0
Заделка и герметизация швов и стыков | руб/м | 215.4 | 228.7979 | по необходимости
Заделка на зиму вентиляционных продухов кирпичом | руб/10 шт. кирпича | 115.02 | 122.1742 | по необходимости
Заделка на зиму вентиляционных продухов пиломатериалом | руб/м2 | 83.65 | 88.853 | по необходимости
Закрытие вентиляционных прдухов сеткой-рабицей | руб/м2 | 62.75 | 66.6531 | по необходимости
Закрытие слуховых окон, люков и входов на чердак | руб/шт | 31.36 | 33.3106 | по необходимости
Обработка фасадов гидрофобными составами | руб/м2 | 4 | 4.2488 | по необходимости
Открытие слуховых окон | руб/м2 | 20.9 | 22.2 | по необходимости
Очистка кровель от посторонних предметов и мусора | руб/м2 | 2.51 | 2.6661 | 1 раз в год
Очистка кровли от мусора | руб/м2 | 2.51 | 2.6661 | по необходимости
Поставка заплат на покрытия из мягкой кровли до 1 м2 | руб/шт | 89.69 | 95.2687 | по необходимости
Ремонт дверных полотен на планках - двухстворные | руб/м2 дверного полотна | 75.3 | 79.9837 | по необходимости
Ремонт дверных полотен на планках - одностворные | руб/м2 дверного полотна | 54.35 | 57.7306 | по необходимости
Смена наличников оконных и дверных проемов | руб/м | 64.88 | 68.9155 | по необходимости
Смена пружины, доводчика | руб/шт | 49.14 | 52.1965 | по необходимости
Уборка чердачного помещения | руб/м2 | 2.74 | 2.9104 | по необходимости
Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов, укрепление зонтов | руб/м | 115.05 | 122.2061 | 1 раз в год
Содержание контейнеров и контейнерных площадок |  | 0 | 0
Дезинфекция контейнеров | руб/контейнер | 16.71 | 17.7494 | по необходимости
Мойка контейнеров без шланга | руб/контейнер | 23.99 | 25.4822 | по необходимости
Мойка контейнеров с помощью шланга | руб/контейнер | 10.67 | 11.3337 | по необходимости
Окраска контейнеров масляной краской за 1 раз | руб/м2 | 35.33 | 37.5275 | по необходимости
Окраска контейнеров масляной краской за 2 раза | руб/н/ч | 209.14 | 222.1485 | по необходимости
Окраска контейнеров масляной краской за 2 раза | руб/м2 | 46.62 | 49.5198 | по необходимости
Окраска масляными составами ранее окрашенных мусорных контейнеров, за два раза | руб/м2 | 46.62 | 49.5198 | по необходимости
Окраска ограждений контейнерных площадок масляной краской, за 2 раза | руб/м2 | 129.65 | 137.7142 | по необходимости
Очистка контейнерной площадки от снега и наледи | руб/м2 | 10.35 | 10.9938 | каждый день в зимний
Погрузка мусора на автотранспорт вручную | руб/м3 | 134.66 | 143.0359 | по необходимости
Уборка мусора на контейнерных площадках | руб/м2 | 4.18 | 4.44 | каждый день
Содержание мусорокамер |  | 0 | 0
Дезинфекция переносных мусоросборников | руб/мусоросборник | 10.01 | 10.6326 | 1 раз в месяц
Дезинфекция элементов ствола мусоропровода вручную | руб/м | 5.87 | 6.2351 | 1 раз в месяц
Крепление кожуха к стволу мусоропровода | руб/шт | 209.14 | 222.1485 | по необходимости
Масляная двухкратная окраска ранее окрашенных люков мусоропровода | руб/м2 | 43.5 | 46.2057 | по необходимости
Мойка переносных мусоросборников с помощью шланга | руб/мусоросборник | 7.62 | 8.094 | 1 раз в мес.
Монтаж зазрузочного люка мусоропровода | руб/шт | 380.6 | 404.2733 | по необходимости
Мытье стен и полов мусорокамер (без шланга) | руб/м2 | 19.25 | 20.4474 | 1 раз в неделю в теп
Мытье стен облиц. кафельной плиткой и полов камер водой с пом. шланга | руб/м2 | 6.42 | 6.8193 | 1 раз в мес.
Мытье стен окраш. масленной краской и полов камер водой с пом. шланга | руб/м2 | 6.42 | 6.8193 | 1 раз в мес.
Очистка переносных мусоросборников | руб/мусоросборник | 15.36 | 16.3154 | 1 раз в нед.
Подметание пола мусорокамер | руб/м2 | 1.9 | 2.0182 | ежедневно
Профилактический осмотр мусоропровода (устранение мелких неисправностей) | руб/пог.м | 7.73 | 8.2108 | 1 раз в месяц
Ремонт (сварка) люков мусоропровода | руб/шт | 143.98 | 152.9356 | по необходимости
Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов | руб/клапан | 17 | 18.0574 | 1 раз в неделю
Удаление мусора из мусорокамер при использовании переносных мусоросборников | руб/м3 | 215.79 | 229.2121 | ежедневно
Укрепление ручек у ящиков д/мусора | руб/шт | 34.29 | 36.4228 | по необходимости
Устранение засоров в мусоропроводе | руб/м | 7.77 | 8.2533 | по необходимости
Содержание подъездов |  | 0 | 0
Влажная протирка дверей подъезда | руб/м2 дверного полотна | 3.94 | 4.1851 | 1 раз в месяц
Влажная протирка отопительных приборов | руб/м2 | 4.92 | 5.226 | 1 раз в месяц,
Влажная протирка перил | руб/м | 0.24 | 0.25493 | 1 раз в месяц
Влажная протирка почтовых ящиков | руб/м2 | 1.85 | 1.9651 | 1 раз в год
Влажная протирка стен, дверей лифта | руб/м2 дверного полотна | 3.45 | 3.6646 | 2 раза в месяц
Влажное подметание выше 3 этажа полов лестничных клеток (дома с мусоропроводом и лифтом) | руб/м2 | 1.48 | 1.5721 | 2 раза в неделю
Влажное подметание до 3 этажа полов лестничных клеток (дома с мусоропроводом и лифтом) | руб/м2 | 1.69 | 1.7951 | ежедневно
Влажное подметание полов кабины лифта | руб/м2 | 1.73 | 1.8376 | 4 раза в неделю
Влажное подметание участков возле мусоропроводов | руб/м2 | 1.78 | 1.8907 | ежедневно
Мытье окон (двустворчатые рамы) | руб/м2 оконного блока | 33.37 | 35.4456 | 1 раз в год
Мытье лестничных площадок и маршей в домах с лифтом и мусоропроводом выше 3-го этажа | руб/м2 | 1.72 | 1.827 | 1 раз в месяц
Мытье лестничных площадок и маршей в домах с лифтом и мусоропроводом нижних 3-х этажей | руб/м2 | 2.22 | 2.3581 | 1 раз в месяц
Мытье полов кабины лифта | руб/м2 | 3.11 | 3.3034 | 2 раза в неделю
Навеска досок объявлений | руб/шт | 34.09 | 36.2104 | по необходимости
Обметание пыли с потолков | руб/м2 | 1.81 | 1.9226 | 1 раз в год
Протирка пыли с осветительных приборов | руб/шт | 1.52 | 1.6145 | 1 раз в месяц
Протирка пыли с подоконников | руб/м2 подоконника | 3.92 | 4.1638 | 1 раз в месяц
Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | руб/м2 подоконника | 3.92 | 4.1638 | 1 раз в месяц
Протирка шкафов для электрощитков | руб/м2 | 2.36 | 2.5068 | 1 раз в месяц
Смена линолеума | руб/м2 | 115.02 | 122.1742 | по необходимости
Смена линолеума в кабине лифта | руб/м2 | 115.02 | 122.1742 | по необходимости
Смена обрамлений в лифтах | руб/м | 52.3 | 55.5531 | по необходимости
Уборка стен подъезда | руб/м2 | 2.59 | 2.7511 | 1 раз в год
Удаление старого слоя краски со стен лифтов | руб/н/ч | 209.14 | 222.1485 | по необходимости
Содержание придомовой территории |  | 0 | 0
Вывоз листвы с придомовой территории | руб/н/ч | 0 | 0 | по необходимости
Выкашивание газонов бензокосами | руб/м2 | 1.16 | 1.2322 | 2 раза за теплый пер
Выкашивание газонов вручную | руб/м2 | 1.35 | 1.434 | 2 раза за теплый пер
Заполнение песочницы песком (норма в м3) | руб/м3 | 397.07 | 421.7678 | по необходимости
Заполнение песочницы песком (норма в н/ч) | руб/н/ч | 172.65 | 183.3888 | по необходимости
Ликвидация наледи | руб/м2 | 12.95 | 13.7555 | по необходимости
Масляная двухкратная окраска ранее окрашенных больших металлических поверхностей | руб/м2 | 32.28 | 34.2878 | по необходимости
Масляная двухкратная окраска ранее окрашенных мелких металлических поверхностей | руб/м2 | 35.91 | 38.1436 | по необходимости
Масляная однократная окраска ранее окрашенных мелких металлических поверхностей | руб/м2 | 29.18 | 30.995 | по необходимости
Механизированная уборка придомовой территории от снега | руб/м2 | 1.07 | 1.1366 | по необходимости
Механизированная чистка придомовой территории в теплый период | руб/м2 | 1.07 | 1.1366 | по необходимости
Монтаж ограждения | руб/н/ч | 209.14 | 222.1485 | по необходимости
Монтаж поручней | руб/н/ч | 209.14 | 222.1485 | по необходимости
Ограждение дорог сигнальной лентой | руб/м | 10.45 | 11.1 | по необходимости
Озеленение придомовой территории (высаживание и уход за декоративными растениями) | руб/н/ч | 202.92 | 215.5416 | по необходимости
Окраска ранее окрашенных металлических решеток, оград за 1 раз | руб/м2 | 131.31 | 139.4775 | по необходимости
Окраска ранее окрашенных металлических решеток, оград за 2 раза | руб/м2 | 168.75 | 179.2463 | по необходимости
Очистка урн от мусора | руб/урна | 6.73 | 7.1486 | 1 раз в сутки
Планировка торфом | руб/м2 | 17.58 | 18.6735 | по необходимости
Побелка крон деревьев | руб/н/ч | 209.14 | 222.1485 | по необходимости
Подметание земельного участка с усовершеств.покрытием в летний период | руб/м2 | 0.29 | 0.30804 | 1 раз в сутки
Подметание крылец в теплый период | руб/м2 | 0.34 | 0.36115 | ежедневно
Подметание крылец в холодный период | руб/м2 | 0.52 | 0.55234 | ежедневно
Подметание свежевыпавшего снега | руб/м2 | 0.52 | 0.55234 | по необходимости
Подрезка деревьев без транспортных услуг | руб/дерево | 55.27 | 58.7078 | по необходимости
Подрезка кустарников без траспорт.услуг | руб/куст | 23.29 | 24.7386 | по необходимости
Полив газонов из шланга | руб/м2 | 0.17 | 0.18057 | по необходимости
Полив тротуаров из шлангов | руб/м2 | 0.17 | 0.18057 | по необходимости
Посыпка территории | руб/м2 | 0.38 | 0.40364 | по необходимости
Посыпка территории перед подъездами солью для ликвидации наледи | руб/м2 | 0.38 | 0.40364 | по необходимости
Промывка урн шлангом | руб/урна | 8.11 | 8.6144 | по необходимости
Распиловка деревьев, веток, пеньков | руб/н/ч | 172.64 | 183.3782 | по необходимости
Ремонт выгребных ям | руб/н/ч | 209.12 | 222.1273 | по необходимости
Ремонт дворовых конструкций (ковровыбивалки, стойки, детские лестницы) | руб/н/ч | 209.12 | 222.1273 | по необходимости
Ремонт деревянных туалетов | руб/н/ч | 209.12 | 222.1273 | по необходимости
Ремонт качелей, горок | руб/н/ч | 209.12 | 222.1273 | по необходимости
Ремонт песочниц | руб/н/ч | 209.12 | 222.1273 | по необходимости
Ремонт скамеек | руб/н/ч | 209.12 | 222.1273 | по необходимости
Сгребание выкошенной травы | руб/м2 | 0.34 | 0.36115 | 2 раза за теплый пер
Сдвигание свежевыпавшего снега | руб/м2 | 1.73 | 1.8376 | по необходимости
Сезонная уборка газонов | руб/м2 | 1.73 | 1.8376 | 2 раза в год
Сооружение снежного городка | руб/н/ч | 172.64 | 183.3782 | по необходимости
Уборка газонов от мусора | руб/м2 | 0.17 | 0.18057 | 1 раз в двое суток
Уборка мусора с отмосток | руб/м2 | 0.17 | 0.18057 | 1 раз в двое суток
Уборка приямков | руб/приямок | 90.23 | 95.8423 | 1 раз в год
Установка дворовых конструкций (ковровыбивалки, детские лестницы, стойки для белья) | руб/н/ч | 209.14 | 222.1485 | по необходимости
Установка информационных табличек | руб/н/ч | 15.54 | 16.5066 | по необходимости
Установка номерных знаков на дом | руб/шт | 104.57 | 111.0743 | по необходимости
Установка урн | руб/н/ч | 209.12 | 222.1273 | по необходимости
Техническое обслуживание общих коммуникаций и технических устройств |  |  | 0
Сантехнические работы |  |  | 0
Восстановление разрушенной тепловой изоляции трубопроводов | руб/м2 | 277.21 | 294.4525 | по необходимости
Врезка гильзы | руб/шт | 107.44 | 114.1228 | по необходимости
Врезка во внутренние сети диам.15-40 мм | руб/шт | 958.38 | 1017.9912 | по необходимости
Временная заделка свищей и трещин на внутр.трубопр. и стояка d до 50мм | руб/место | 79.51 | 84.4555 | по необходимости
Герметизация канализационного стыка | руб/шт | 17.83 | 18.939 | по необходимости
Герметизация резьбовых соединений | руб/шт | 27.93 | 29.6672 | по необходимости
Гидравлические испытания трубопроводов системы центрального отопления | руб/м | 7.08 | 7.5204 | 2 раза в год
Дезинфекция подвалов после засоров | руб/н/ч | 214.89 | 228.2562 | по необходимости
Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | руб/соединение | 66.61 | 70.7531 | по необходимости
Замена болтов на задвижках в элеваторном узле | руб/шт | 70.91 | 75.3206 | по необходимости
Замена внутренних пожарных кранов | руб/кран | 100.98 | 107.261 | по необходимости
Замена конуса в элеваторном узле | руб/н/ч | 214.88 | 228.2455 | по необходимости
Замена подпорных шайб в элеваторном узле | руб/н/ч | 214.88 | 228.2455 | по необходимости
Замена подшипников на насосе | руб/шт | 498.51 | 529.5173 | по необходимости
Зачеканка раструбов d 50 | руб/шт | 98.84 | 104.9878 | по необходимости
Зачистка полипропиленовой трубы | руб/место | 21.49 | 22.8267 | по необходимости
Изготовление прокладок резиновых | руб/кг | 118.19 | 125.5414 | по необходимости
Изоляция труб | руб/м2 | 68.76 | 73.0369 | по необходимости
Изоляция труб рубероидом | руб/м2 | 68.76 | 73.0369 | по необходимости
Использование дизельного электросварочного генератора для сантехнических работ | руб/н/ч | 214.88 | 228.2455 | по необходимости
Ликвидация воздушных пробок в системах отопления в стояке | руб/стояк | 120.34 | 127.8251 | по необходимости
Ликвидация воздушных пробок в системе ГВС в стояке | руб/стояк | 120.36 | 127.8464 | по необходимости
Ликвидация свищей в трубопроводе | руб/н/ч | 214.88 | 228.2455 | по необходимости
Мелкий ремонт изоляции на трубопроводах | руб/м | 70.91 | 75.3206 | по необходимости
Набивка сальников смесителя без душа | руб/кран | 66.61 | 70.7531 | по необходимости
Набивка сальников водопроводного крана | руб/кран | 51.54 | 54.7458 | по необходимости
Набивка сальников компенсационных патрубков на стояках внутренних водостоков | руб/шт | 113.89 | 120.974 | по необходимости
Набивка сальников смесителя с душем | руб/смеситель | 79.52 | 84.4661 | по необходимости
Осмотр элеваторных узлов | руб/шт | 70.91 | 75.3206 | по необходимости
Остекление планшетов и установка в элеваторные узлы | руб/н/ч | 126.81 | 134.6976 | по необходимости
Отжигание вентилей | руб/час | 179 | 190.1338 | по необходимости
Отжигание сгонов | руб/час | 179 | 190.1338 | по необходимости
Откачивание воды из подвальных помещений | руб/н/ч | 214.89 | 228.2562 | по необходимости
Отогрев ливневок | руб/выпуск | 107.44 | 114.1228 | 1 раз в год
Отогрев труб | руб/м | 25.79 | 27.3941 | 2 раза в год
Отогрев трубопровода | руб/пог.м | 36.53 | 38.8022 | по необходимости
Подготовка к отопительному сезону (окончательная проверка при сдаче системы) | руб/пог.м | 2.37 | 2.5174 | 1 раз в год
Подготовка к сезонной эксплуатации (испытание системы отопления) | руб/пог.м | 6.03 | 6.4051 | 2 раза в год
Подготовка к сезонной эксплуатации (консервация системы отопления) | руб/пог.м | 2.37 | 2.5174 | 1 раз в год
Подготовка к сезонной эксплуатации (набивка сальников, прочистка грязевиков, воздухосборников) | руб/шт | 365.31 | 388.0323 | 1 раз в год
Подготовка к сезонной эксплуатации (набивка сальников, прочистка грязевиков, воздухосборников) | руб/шт | 429.79 | 456.5229 | 1 раз в год
Подготовка к сезонной эксплуатации (рабочая проверка системы в целом, с устранением деффектов) | руб/пог.м | 5.66 | 6.0121 | 2 раза в год
Подготовка к сезонной эксплуатации (расконсервация системы отопления, кроме квартир) | руб/пог.м | 3.02 | 3.2078 | 1 раз в год
Подготовка к сезонной эксплуатации (слив и наполнение водой системы отопления) | руб/м3 | 1.91 | 2.0288 | 1 раз в год
Подчеканка раструбов канализационных труб, диаметр труб до 50мм | руб/раструб | 98.84 | 104.9878 | по необходимости
Подчеканка раструбов канализационных труб, диаметр труб от 101 до 125 мм | руб/раструб | 137.52 | 146.0737 | по необходимости
Подчеканка раструбов канализационных труб, диаметр труб от 126 до 150 мм | руб/раструб | 150.43 | 159.7867 | по необходимости
Подчеканка раструбов канализационных труб, диаметр труб от 51 до 75 мм | руб/раструб | 111.75 | 118.7009 | по необходимости
Подчеканка раструбов канализационных труб, диаметр труб от 76 до 100 мм | руб/раструб | 124.66 | 132.4139 | по необходимости
Притирка запорной арматуры без снятия с места | руб/шт | 83.81 | 89.023 | по необходимости
Притирка запорной арматуры без снятия с места, пробочный кран d<=25мм | руб/кран | 103.17 | 109.5872 | по необходимости
Притирка запорной арматуры без снятия с места,клапан вентиля d 26-50мм | руб/вентиль | 83.82 | 89.0336 | по необходимости
Притирка запорной арматуры без снятия с места,клапан вентиля d до 25мм | руб/вентиль | 55.9 | 59.377 | по необходимости
Притирка запорной арматуры без снятия с места,пробочный кран d 26-50мм | руб/кран | 154.71 | 164.333 | по необходимости
Промывка трубопровода системы центрального отопления | руб/м3 здания | 0.17 | 0.18057 | 1 раз в год
Прочистка канализационного лежака | руб/пог.м | 42.98 | 45.6534 | по необходимости
Прочистка канализационных стояков | руб/пог.м | 42.98 | 45.6534 | по необходимости
Прочистка конуса в элеваторном узле | руб/н/ч | 214.88 | 228.2455 | по необходимости
Прочистка подпорных шайб в элеваторном узле | руб/н/ч | 214.88 | 228.2455 | по необходимости
Пусконаладочные работы | руб/н/ч | 214.88 | 228.2455 | по необходимости
Ревизия вентилей на стояке ГВС и ХВС | руб/шт | 35.89 | 38.1224 | 1 раз в полгода
Ревизия системы отпления с вскрытием полов и заменой половиц | руб/н/ч | 214.89 | 228.2562 | по необходимости
Ремонт деревянных спусков в элеваторный узел | руб/н/ч | 214.89 | 228.2562 | по необходимости
Ремонт кирпичных столбиков в подвале под канализационными трубами | руб/н/ч | 214.89 | 228.2562 | по необходимости
Ремонт обшивки отдельностоящих элеваторов | руб/н/ч | 214.89 | 228.2562 | по необходимости
Ремонт сантехоборудования в элеваторном узле | руб/н/ч | 214.89 | 228.2562 | по необходимости
Ремонт сухотруб с установкой гооловок | руб/н/ч | 214.89 | 228.2562 | по необходимости
Ремонт трубопровода | руб/н/ч | 214.89 | 228.2562 | по необходимости
Ремонт трубопровода канализации | руб/н/ч | 214.89 | 228.2562 | по необходимости
Ррегулировка кранов, вентилей и задвижек в тех. подпольях, бойлерных | руб/шт | 35.89 | 38.1224 | 1 раз в год
Сварочные работы на трубопроводе | руб/н/ч | 214.89 | 228.2562 | по необходимости
Смена параллельной задвижки диам. до 100мм | руб/шт | 601.68 | 639.1045 | по необходимости
Смена параллельной задвижки диам. 150 мм | руб/шт | 698.41 | 741.8511 | по необходимости
Смена параллельной задвижки диам. 200 мм | руб/шт | 795.1 | 844.5552 | по необходимости
Смена пробки диам.15-32мм | руб/шт | 66.61 | 70.7531 | по необходимости
Смена бочонка | руб/шт | 71.53 | 75.9792 | по необходимости
Смена вентиля до 20 мм | руб/вентиль | 174.06 | 184.8865 | по необходимости
Смена вентиля до 32 мм | руб/вентиль | 221.34 | 235.1073 | по необходимости
Смена вентиля до 50 мм | руб/вентиль | 285.77 | 303.5449 | по необходимости
Смена заглушки | руб/шт | 71.56 | 76.011 | по необходимости
Смена заглушки d=20мм | руб/шт | 71.56 | 76.011 | по необходимости
Смена к/гайки | руб/шт | 71.56 | 76.011 | по необходимости
Смена к/гайки d=15 | руб/шт | 71.56 | 76.011 | по необходимости
Смена к/гайки диам. 20 мм | руб/шт | 71.56 | 76.011 | по необходимости
Смена к/гайки диам. 50 мм | руб/шт | 71.56 | 76.011 | по необходимости
Смена к/гайки диам.40 мм | руб/шт | 71.56 | 76.011 | по необходимости
Смена манжеты | руб/шт | 53.74 | 57.0826 | по необходимости
Смена муфты | руб/шт | 71.53 | 75.9792 | по необходимости
Смена муфты d=15 | руб/шт | 71.53 | 75.9792 | по необходимости
Смена муфты d=20 мм | руб/шт | 71.53 | 75.9792 | по необходимости
Смена муфты d=25 мм | руб/шт | 71.53 | 75.9792 | по необходимости
Смена муфты диам.32 мм | руб/шт | 71.53 | 75.9792 | по необходимости
Смена муфты диам.40 мм | руб/шт | 71.53 | 75.9792 | по необходимости
Смена муфты диам.50 мм | руб/шт | 71.53 | 75.9792 | по необходимости
Смена отвода | руб/шт | 143.33 | 152.2451 | по необходимости
Смена резьбы d=20 мм | руб/шт | 143.33 | 152.2451 | по необходимости
Смена резьбы d=25 мм | руб/шт | 143.33 | 152.2451 | по необходимости
Смена резьбы d=32 мм | руб/шт | 143.33 | 152.2451 | по необходимости
Смена сгона диам. до 20мм | руб/шт | 62.35 | 66.2282 | по необходимости
Смена сгона диам. до 32 мм | руб/шт | 90.27 | 95.8848 | по необходимости
Смена сгона диам. до 50 мм | руб/шт | 152.57 | 162.0599 | по необходимости
Смена сгона диам.15 мм | руб/шт | 62.32 | 66.1963 | по необходимости
Смена сгона диам.20 мм | руб/шт | 62.32 | 66.1963 | по необходимости
Смена сгона диам.25 мм | руб/шт | 62.32 | 66.1963 | по необходимости
Смена сгона диам.32 мм | руб/шт | 90.25 | 95.8636 | по необходимости
Смена сгона диам.50 мм | руб/шт | 152.57 | 162.0599 | по необходимости
Смена сгона диам.более 50 мм | руб/шт | 152.57 | 162.0599 | по необходимости
Снятие показаний приборов на элеваторном узле | руб/шт | 107.44 | 114.1228 | 1 раз в месяц
Снятие, прочистка и установка задвижки диаметром 100мм | руб/задвижка | 881.01 | 935.8088 | по необходимости
Снятие, прочистка и установка задвижки диаметром 150мм | руб/задвижка | 1160.44 | 1232.6194 | по необходимости
Снятие, прочистка и установка задвижки диаметром 200мм | руб/задвижка | 1719.15 | 1826.0811 | по необходимости
Снятие, прочистка и установка задвижки диаметром 50мм | руб/задвижка | 881.01 | 935.8088 | по необходимости
Срезание болтов | руб/шт | 36.53 | 38.8022 | по необходимости
Удаление шлака из сан.тех. оборудования в квартирах | руб/н/ч | 214.88 | 228.2455 | по необходимости
Уплотнение резьбовых соединений | руб/шт | 27.93 | 29.6672 | по необходимости
Уплотнение сгонов без разбрки | руб/соединение | 27.93 | 29.6672 | по необходимости
Установка воздушных кранов на трубопровод | руб/н/ч | 214.88 | 228.2455 | по необходимости
Установка заглушки | руб/шт | 71.56 | 76.011 | по необходимости
Установка заглушки - шайбы | руб/шт | 71.56 | 76.011 | по необходимости
Установка к/гайки | руб/шт | 71.56 | 76.011 | по необходимости
Установка клапанов обратных на трубопровод | руб/н/ч | 214.88 | 228.2455 | по необходимости
Установка кранов ф15-20 для спуска воздуха из системы | руб/кран | 236.38 | 251.0828 | по необходимости
Установка кранов ф21-25 для спуска воздуха из системы | руб/кран | 275.07 | 292.1794 | по необходимости
Установка крепежа на cтальные трубы | руб/шт | 21.49 | 22.8267 | по необходимости
Установка крепежа на полипропиленовые трубы | руб/шт | 21.49 | 22.8267 | по необходимости
Установка лотков (после протечки кровли) | руб/м | 125.47 | 133.2742 | по необходимости
Установка нипеля | руб/шт | 143.36 | 152.277 | по необходимости
Установка радиаторной пробки | руб/шт | 66.61 | 70.7531 | по необходимости
Установка резьбы диам 15 мм | руб/шт | 143.33 | 152.2451 | по необходимости
Установка резьбы диам 20 мм | руб/шт | 143.33 | 152.2451 | по необходимости
Установка резьбы диам 25 мм | руб/шт | 143.33 | 152.2451 | по необходимости
Установка резьбы диам 40 мм | руб/шт | 143.33 | 152.2451 | по необходимости
Установка резьбы диам 50 мм | руб/шт | 143.33 | 152.2451 | по необходимости
Установка резьбы диам до 32 мм | руб/шт | 143.33 | 152.2451 | по необходимости
Установка ТРЖ в элеваторных узлах | руб/н/ч | 214.88 | 228.2455 | по необходимости
Установка уголка | руб/шт | 85.96 | 91.3067 | по необходимости
Установка фланцевого соединения d 65;80;100 мм | руб/шт | 313.71 | 333.2228 | по необходимости
Установка фланцевого соединения d 125 мм | руб/шт | 526.48 | 559.2271 | по необходимости
Установка фланцевого соединения d 50 мм | руб/шт | 206.29 | 219.1212 | по необходимости
Установка хомута | руб/шт | 21.49 | 22.8267 | по необходимости
Установка хомута d-76 | руб/шт | 21.49 | 22.8267 | по необходимости
Установка шпильки | руб/шт | 143.36 | 152.277 | по необходимости
Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | руб/пролет | 124.66 | 132.4139 | по необходимости
Устранение течи в резьбовых соединениях трубопроводов | руб/место | 58 | 61.6076 | по необходимости
Утепление трубопроводов центрального отопления(водоснабжения) | руб/м2 | 212.74 | 225.9724 | по необходимости
Чеканка канализационных труб на чердаке | руб/н/ч | 214.89 | 228.2562 | по необходимости
Электрические работы |  |  | 0
Замена автомата | руб/шт | 214.88 | 228.2455 | по необходимости
Замена автоматических выключателей | руб/шт | 227.78 | 241.9479 | по необходимости
Замена вышедших из строя электроуст. изделий(выключатели, розетки) | руб/шт | 40.83 | 43.3696 | по необходимости
Замена магнитных пускателей | руб/шт | 150.43 | 159.7867 | по необходимости
Замена наконечников проводов в электроустановках | руб/эл.установка | 227.78 | 241.9479 | по необходимости
Замена основания светильника | руб/шт | 153 | 162.5166 | по необходимости
Замена пакетных переключателей ВРУ | руб/шт | 94.55 | 100.431 | по необходимости
Замена патронов | руб/шт | 85.1 | 90.3932 | по необходимости
Замена перегоревшей лампы | руб/лампа | 19.34 | 20.5429 | по необходимости
Замена плафона | руб/шт | 38.25 | 40.6292 | по необходимости
Замена предохранителей | руб/шт | 16.12 | 17.1227 | по необходимости
Замена промежуточного реле | руб/шт | 49.45 | 52.5258 | по необходимости
Замена реле (указательных сигнальных устройств) | руб/шт | 53.74 | 57.0826 | по необходимости
Замена реле напряжения | руб/шт | 53.74 | 57.0826 | по необходимости
Замена реле теплового | руб/шт | 47.28 | 50.2208 | по необходимости
Замена реле тока | руб/шт | 47.28 | 50.2208 | по необходимости
Замена розетки | руб/шт | 51.79 | 55.0113 | по необходимости
Замена светильников с лампами накаливания | руб/шт | 191.51 | 203.4219 | по необходимости
Замена светильников с люминисцентными лампами | руб/шт | 350.94 | 372.7685 | по необходимости
Замена сжима в электрощите с предварительным обесточиванием | руб/шт | 193.41 | 205.4401 | по необходимости
Замена штепсельного разъема (вилки и розетки) | руб/шт | 51.8 | 55.022 | по необходимости
Замена электродвигателя(демонтаж, монтаж) | руб/двигатель | 498.51 | 529.5173 | по необходимости
Замена электромагнитных контакторов | руб/шт | 137.52 | 146.0737 | по необходимости
Мелкий ремонт электропроводки | руб/м | 10.74 | 11.408 | 1 раз в месяц
Монтаж автомата в щите | руб/шт | 240.68 | 255.6503 | по необходимости
Монтаж автомата до 100А | руб/шт | 498.51 | 529.5173 | по необходимости
Монтаж автомата до 250А | руб/шт | 593.13 | 630.0227 | по необходимости
Монтаж автомата до 25А | руб/шт | 335.23 | 356.0813 | по необходимости
Монтаж диода | руб/шт | 70.91 | 75.3206 | по необходимости
Монтаж пакетного выключателя до 100А | руб/шт | 603.84 | 641.3988 | по необходимости
Монтаж пакетного выключателя до 25А | руб/шт | 449.12 | 477.0553 | по необходимости
Монтаж провода по перфорированным профилям | руб/н/ч | 214.88 | 228.2455 | по необходимости
Монтаж распредкоробки | руб/шт | 242.8 | 257.9022 | по необходимости
Монтаж фотореле | руб/шт | 242.8 | 257.9022 | по необходимости
Осмотр линий электросетей, арматуры и электообор. в групповых РЩ, переходных коробках | руб/шт | 17.19 | 18.2592 | 1 раз в месяц
Пломбировка электросчетчика с составлением акта при установке общедомового прибора учета | руб/шт | 107.44 | 114.1228 | по необходимости
Подключение электрооборудования | руб/шт | 53.74 | 57.0826 | по необходимости
Проверка заземления оболочки электрокабеля | руб/м | 3.59 | 3.8133 | 1 раз в 3 года
Проверка работоспособности системы дымоудаления | руб/шт | 36.53 | 38.8022 | 1 раз в полгода
Проверка целостности наружного заземляющего устройства здания | руб/пог.м | 4.3 | 4.5675 | 1 раз в полгода
Проверка электросчечика | руб/шт | 107.44 | 114.1228 | по необходимости
Ревизия вводно-распределительного устройства (ВРУ) | руб/шт | 322.33 | 342.3789 | 1 ра в год
Ревизия патронов в МОП | руб/шт | 20.41 | 21.6795 | 1 раз в месяц
Ревизия электрощитов на лестничных клетках | руб/шт | 79.78 | 84.7423 | 1 раз в год
Смена площадок самоклеящихся | руб/шт | 3.65 | 3.877 | по необходимости
Укладка проводов в кабель-каналы | руб/шт | 85.96 | 91.3067 | по необходимости
Укрепление гофра трубы и кабеля хомутами | руб/м | 19.35 | 20.5536 | по необходимости
Укрепление гофра трубы крепежами | руб/м | 36.53 | 38.8022 | по необходимости
Укрепление групповых электрощитов и кабелей | руб/н/ч | 214.88 | 228.2455 | по необходимости
Укрепление кабеля скобами | руб/пог.м | 7.16 | 7.6054 | по необходимости
Установка дин-рейки | руб/шт | 53.74 | 57.0826 | по необходимости
Установка диэлектрических ковриков в машинное отделение лифтов | руб/шт | 17.17 | 18.238 | по необходимости
Масляная окраска труб, d более 50мм | руб/м2 | 100.34 | 106.5811 | по необходимости
Масляная окраска труб, d менее 50мм | руб/м2 | 175.72 | 186.6498 | по необходимости
Маслянная двухкратная окраска ранее окрашенных мелких металлических поверхностей | руб/м2 | 43.53 | 46.2376 | по необходимости
Маслянная однократная окраска ранее окрашенных мелких металлических поверхностей | руб/м2 | 35.33 | 37.5275 | по необходимости
Выкачивание воды из емкости в местах протечки | руб/шт | 86.33 | 91.6997 | по необходимости
* Фактическая стоимость услуг может изменяться, в зависимости от динамики инфляционных процессов